## Slide 1: change the parameter
2019.11.2-6

## Slide 2: parameter 1:
(1)no add 15dB attenutor
(2)cable length：sync：5m cfd：1.5m
(3)only change the threshold parameter of the sync :0~-500mV

## Slide 3
parameter 1：（1）

## Slide 4: parameter 1：（2）

## Slide 5
parameter 1：（3）

## Slide 6: parameter 1：（4）

## Slide 7: parameter 1：（5）

## Slide 8
parameter 1：（6）

## Slide 9: parameter 2:
(1)add 15dB attenutor
(2)cable length：sync：5m cfd：1.5m
(3)only change the threshold parameter of the sync :0~-147mV (when the threshold less then -147mV,the sync is no signal)

## Slide 10
total

## Slide 11
parameter 2：（1）

## Slide 12
parameter 2：（2）

## Slide 13
parameter 2：（3）

## Slide 14
parameter 2：（4）

## Slide 15: parameter 3：
(1)add 15dB attenutor
(2)cable length：sync：5m cfd：1.5m
(3) sync Threshold : 0mV
(4)change the Dither Range of the CFD paramerter :1/16 1/32 1/64

## Slide 17
parameter 3：（1）

## Slide 18
parameter 3：（2）

## Slide 19
parameter 3：（3）