## Slide 1: change the parameter
2019.11.2-6

## Slide 2: parameter 4：
(1)add 15dB attenutor
(2)cable length：sync：4m cfd：4m
(3)change the threshold parameter of the sync :0~-150mV (when the threshold less then -150mV,the sync is no signal)

## Slide 4: parameter 4：（1）

## Slide 5
parameter 4：（2）

## Slide 6
parameter 4：（3）

## Slide 7
parameter 4：（4）

## Slide 8: parameter 5：
(1)add 15dB attenutor
(2)cable length：sync:4m cfd：4m
(3) sync Threshold : 0mV
(4)change the Dither Range of the CFD paramerter :1/16 1/32 1/64

## Slide 10
parameter 5：（1）

## Slide 11
parameter 5：（2）

## Slide 12
parameter 5：（3）

## Slide 13: parameter 6：
(1)add 15dB attenutor
(2)cable length：sync:4m cfd：4m
(3)change the threshold parameter of the sync :0~-150mV (when the threshold less then -150mV,the sync is no signal)
(4)Dither Range :1/16
(5)other parameter setting are shown in th figure(set according to product test instruction)

## Slide 15: parameter 6：（1）

## Slide 16: parameter 6：（2）

## Slide 17
parameter 6：（3）

## Slide 18
parameter 6：（4）

## Slide 19
before data and now data (green line) same sample(CdZnSe alloy QD(3))

## Slide 20: CdZnSe alloy QD(1)

## Slide 21: CdZnSe alloy QD(2)

## Slide 22: CdZnSe alloy QD(3)

## Slide 23: CdSe QD（1）

## Slide 24
CdSe QD（2）